Par iepirkumā Nr. PNP/2018/13 iesniegto jautājumu

Pretendenta jautājums:

Garenprofilos un tāmēs ir akas K2 -8 un K 2- 10 DN 630 , bet plānā DN 800. Lūgums precizēt, kādas akas ir paredzēts izbūvēt?

Atbilde:

Iepirkuma komisija skaidro, ka K2-8 un K2-10 jāparedz akas d800.

Precizēts 4.pielikums  - darbu daudzumi.